古蔺县中医医院口腔科种植牙手术室装修改造工程竞争性谈判邀请函

各报价单位：

古蔺县中医医院拟对古蔺县中医医院口腔科种植牙手术室装修改造工程进行竞争性谈判，现拟于2025年01月09日上午通过竞争性谈判方式确定该项目合作单位，诚邀符合条件的单位进行响应。

一、项目概况：

- 1.项目名称：古蔺县中医医院口腔科种植牙手术室装修改造工程。

- 2.项目内容：见下表。

3.资金预算：预算金额/最高限价：人民币5万元。

项目简介：

1.本项目1个包，拟采购供应商1名，开展我院均吾院区口腔科种植牙手术室装修改造工作。（具体要求详见比选文件第五章)

| 序号 | 标的名称 | 采购数量 | 单位 | 预算金额/最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 口腔科种植牙手术室装修改造工程 | 1 | 项 | 5 |  |

- 二、资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业 执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件】；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供承诺函】；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】；

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供承诺函】；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供承诺函】；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件【提供承诺函】；

7.其他涉及本项目相关资质条件：供应商须承诺：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证，在签订采购合同前向采购人提供以上资质证书复印件；【在响应文件中提供承诺函】

- 三、项目要求：

1.项目报价：格式详见附件1；

2.工程量清单：详见附件4；

3.项目成交方式：符合资格性和有效性要求的最低价中标。

- 四、谈判要求：

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判顺序以现场抽签的方式确定。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

1、每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

2、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款。

3、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商淘汰，不允许其提交最后报价。

5、本次谈判采购须在响应文件中首次报价（响应文件报价不作为评审的依据，以现场报价为准），参与报价的供应商按谈判小组要求进行报价。报价超过竞争性谈判文件规定的采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合采购文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。

- 五、其他要求：

1.供应商应按照谈判公告要求的规定编制响应文件；

2.本次谈判项目的报价货币为人民币；

3.响应文件正本1份副本1份，并在其封面上清楚地标明响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

4.响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

5.响应文件中附上法人身份证复印件、委托书、受委托人身份证。

6.响应纸张A4纸，用档案袋密封包装，不得有打开痕迹，加盖骑缝章。

7.逾期送达或没有密封的响应文件不予接收。

8.有业绩可以提供相关业绩资料附在响应文件中。

六、报价截止时间及递交地点：

1.邀请函文件自2025年01月06日至2025年01月08日09时00分—17时00分（节假日除外)在四川国际招标有限责任公司泸州办事处（泸州市佳乐世纪城金融中心7号楼904室）或古蔺县中医医院官网（https://www.glxzyyy.cn/）获取文件。本项目报名方式为现场报名或网上报名。

2.供应商现场报名方式及资料提供

2.1现场报名：报名时间以现场接收报名材料时间为准，逾期不再接受报名。

2.2法定代表人授权委托书原件或公司介绍信原件【1.法定代表人和授权代表签字；2.加盖公章；3.明确授权代表联系方式（以便开标前告知是否到达开标条件）；4.附带法定代表人及授权代表的身份证复印件加盖公章】。

3.供应商网上报名方式及资料提供（以下两点的资料须提供齐全）

3.1法定代表人授权委托书或公司介绍信【1.法定代表人和授权代表签字；2.加盖公章；3.明确授权代表联系方式（以便开标前告知是否到达开标条件）；4.附带法定代表人及授权代表的身份证复印件加盖公章】

3.2报名时在古蔺县中医医院官网中找到本项目，古蔺县中医医院官网下载获取本项目报名登记表，填写《依法获取采购文件及项目报名登记表》加盖公章中找到本项目，在报名截止时间前以电子邮件方式传至代理机构指定邮箱3563998415@qq.com后获取代理机构回执方视为报名成功（本表中的投标单位全称必须与公章名称保持一致，否则视为无效报名），报名截止时间以后收到的报名信息为无效报名信息；注：请及时联系代理机构确认报名是否成功。

4.报名费：0元；

七、递交响应文件截止时间：2025年01月09日上午09：30时止（北京时间）。

文件接收时间：2025年01月09日上午09：00时(北京时间）至递交响应文件截止时间。

七、递交响应文件地点：四川国际招标有限责任公司（泸州市金融中心佳乐世纪城7号楼904室）。

八、响应文件开启时间：2025年01月09日上午09：30时（北京时间）。

九、开标地点：四川国际招标有限责任公司（泸州市金融中心佳乐世纪城7号楼904室）。

采购人：古蔺县中医医院

地 址：泸州市古蔺县金兰街道落鸿路56号

联系人：黎女士

联系电话：13909082358

古蔺县中医医院

2025年01月03日

附件1

一 报 价 函

古蔺县中医医院：

我方全面研究了 “                 ”竞争性谈判邀请函，决定参加贵单位组织的本项目投标报价。我方授权                    (姓名、职务) 代表我方                    （报价单位的名称）全权处理本项目的有关事宜。

1、我方自愿按照邀请函的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、按照邀请函要求的总报价（包干价）为人民币大写           元整（即￥           ）

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人名称：                      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：                        联系电话：

传真：

日期：

- 报价要求：

## 供应商的报价是供应商响应此项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用，包括为完成本项目所需的各项费用（实质性要求）。

附件2

一）商务要求（实质性要求）

1.完工期限：在合同签订后30日内。

2.施工地点：古蔺县中医医院均吾院区。

3.报价要求：本项目为包干总价，供应商自行承担市场风险，报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包含完成本项目所涉及人员劳务、运输、处置、差旅、设备投入、保险、风险、税金、利润、代理服务费以及采购文件规定的一切费用，采购人不再另行支付任何费用。

4.付款方式：项目完工并验收合格后支付合同总金额的95%,剩余5%在两年质保期到期后支付

5.验收要求：本项目严格按照相关行政主管部门和技术部门的要求组织验收，以比选文件技术参数及要求及成交人响应文件技术响应为准。

6.验收总则：按照参数及质量要求执行验收。

7.工程质量保修期：竣工验收合格之日起不少于24个月。

- 8.其他要求：

- 8.1.质量要求：按采购人提供的有关工程量清单和相关要求进行施工，满足国家规范和相关质量要求。

- 8.2.材料要求：所有安装材料和工程设备均为符合国家质检部门及采购人的质量要求的全新货物。

- 8.3.安全责任：工程在实施、建设、安装、维护等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由施工方负责。

- 8.4.纪律要求：必须遵守法纪及采购人有关规章制度，加强工作人员管理，服从甲方管理及领导，保证文明安全施工。应保持环境清洁，完工后彻底清场、清洁。

注：以上要求均为实质性响应，递交响应文件的供应商视为完全响应以上要求，在项目实施过程中按照以上要求执行。

附件3

依法获取采购文件及项目报名登记表

项目名称：古蔺县中医医院口腔科种植牙手术室装修改造工程

| 投标单位全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买日期 | 2024年 月 日 |  |  | 包号 |  |  | / |  |
| 投标单位代表 姓 名 | 职 务 | 联系方式（必须如实填写） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 办公室电话号码 | 手机号码 |  | 传真号码 | 邮箱 |  | QQ |
| 投标单位法人 姓 名 | 职 务 | 联系方式（必须如实填写） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 办公室电话号码 | 手机号码 |  | 传真号码 | 邮箱 |  | QQ |

附件4：工程量清单

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 古蔺县中医医院牙科手术室装修工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 011601001003 |  | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称 2.砌体材质 3.拆除高度 4.拆除砌体的截面尺寸 5.砌体表面的附着物种类 |  | m3¦m | 1.6 |
| 2 | 00003017 |  | 拆除供电线路及供水管道 |  |  | 项 | 1 |
| 3 | 00001004 |  | 垃圾清运 | 1.顶面、墙面及其它物体 |  | m3 | 1.6 |
| 4 | 00002005 |  | 墙体拆除后地面修补 | 1.施工部位：房间拆除后墙面 2.施工方法：清理缝隙 水泥砂浆找平清光 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011203003007 |  | 墙面砂浆找平 | 1. 基层类型、部位：损坏砖体 2.找平的砂浆厚度：2公分 |  | m2 | 6 |
| 6 | 011207001009 |  | 石膏板隔墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ：轻钢龙骨 中距横1500mm 竖600mm 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：木工板 4.面层材料品种、规格、颜色：石膏板 5.施工部位：动力室 |  | m2 | 10 |
| 7 | 011103004014 |  | PVC卷材楼地面 | 1.地面链接：粘接 2.面层材料品种、规格、品牌：PVC卷材3mm厚浮铺 |  | m2 | 59.5 |
| 8 | 011105005019 |  | 木质踢脚线 | 1.踢脚板高度：120mm 2.基层、面层材料种类、规格：详西南04J312第30页3240 3.防护材料种类：详西南04J312第30页3240 4.安装部位：室内 |  | m2 | 7 |
| 9 | 011406001090 |  | 墙面乳胶漆 | 1.基层类型 2.腻子种类 3.刮腻子遍数 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数 6.部位 |  | m2 | 140 |
| 10 | 00016083 |  | 安装不锈钢电动平移气密门 | 1.材质：304不锈钢电动门 |  | 套 | 1 |
| 11 | 00017084 |  | 安装不锈钢平开洁净门 | 1.材质：304不锈钢门 |  | 套 | 1 |
| 12 | 010801002035 |  | 木质门带套 | 1.门类型：全板镶板木门M0821 2.框截面尺寸、骨架材料种类、面层材料品种：详西南04J611第29页Xa-0821 3.防护材料种类：框外侧刷稀柏油二遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刮桐油灰腻子二遍，调和漆二遍 |  | m2 | 4.2 |
| 13 | 00018085 |  | 原有玻璃磨砂处理 |  |  | 项 | 1 |
| 14 | 00005038 |  | 不锈钢洗手盆 | 1.施工部位：医护通道 2.配件：脚踏式龙头 |  | 套 | 1 |
| 15 | 00006039 |  | 梳妆镜 | 1.安装部位：洗手盆处 |  | 个 | 1 |
| 16 | 00007041 |  | 即热式电热水器 | 1.安装位置：洗手盆处 2.热水器功率：8500W |  | 台 | 1 |
| 17 | 00014046 |  | 安装角阀 |  |  | 个 | 3 |
| 18 | 000015047 |  | 安装地漏 |  |  | 个 | 3 |
| 19 | 00015082 |  | 安装气管 |  |  | m | 30 |
| 20 | 031001006049 |  | 75塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN75mm 5.连接方式：粘接连接 |  | m | 50 |
| 21 | 031001007050 |  | 25复合管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:铝塑复合管 4.型号、规格：DN25mm 5.连接方式：卡箍式连接 6.套管:刚性防水套管DN40mm 7.绝热:离心玻璃棉保温材料,厚度20mm,铝皮保护 |  | m | 60 |
| 22 | 00016051 |  | 地面开孔（给排水管道） |  |  | 个 | 12 |
| 23 | 00016052 |  | 5楼修复顶面 |  |  | 项 | 1 |
| 24 | 030412005056 |  | 600*600LED灯盘 | 1.名称：成套型LED荧光灯 2.型号：JHLL3×36W 3.规格：600*600 4.安装形式：吸顶式 5.安装部位：手术室及种植准备室 |  | 套 | 8 |
| 25 | 00020059 |  | 安装吸顶式换气扇 | 1.安装部位：手术室及种植准备室 |  | 把 | 4 |
| 26 | 030404034060 |  | 照明开关 |  |  | 个 | 3 |
| 27 | 030404035061 |  | 插座 |  |  | 个 | 17 |
| 28 | 030411001064 |  | 配管 | 1.名称：塑料管 2.材质：刚性阻燃 3.规格：DN25mm 4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配 |  | m | 80 |
| 29 | 030411004070 |  | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-4mm2 3.敷设部位或线制：照明线路分线 |  | m | 100 |
| 30 | 030411004069 |  | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-1.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路灯线 |  | m | 100 |
| 31 | 030411004080 |  | 网线安装 |  |  | m | 30 |
| 32 | 00012086 |  | 不锈钢双层手推车 | 1.带双抽屉304不锈钢 2.尺寸：8600*800*480 |  | 个 | 3 |
| 33 | 00013087 |  | 种植室物品柜 | 1.材质：304不锈钢 2.尺寸：1800*900*400 3.样式：上玻璃 下柜子 |  | 个 | 1 |
| 34 | 00014088 |  | 医护换衣柜 | ：材质：免漆板 2.尺寸：2600*1530*350 |  | m2 | 3.5 |
| 35 | 00014089 |  | 换鞋地柜 | 1材质：免漆板 |  | 个 | 1 |